附件：

政府采购

询价采购文件

项目名称：农产品质量安全快速检测专项工作农残检测试剂和设备维护采购

##### 采 购 人：奉节县农产品市场服务中心

2022年1月

采

购

文

件

采购人：奉节县农产品市场服务中心

2022年 1月

# 第一章 邀请公告

经县政府审批同意，奉节县农产品市场服务中心对农产品质量安全快速检测专项工作农残检测试剂和设备维护进行采购，现将有关事宜公告如下：

## 一、采购公告

1.项目名称：农产品质量安全快速检测专项工作农残检测试剂和设备维护采购

2.采购方式：询价采购

3.预算金额：项目限价12万元，详情见项目技术规格、数量及质量要求

4.资金来源：财政专项资金

5.供应商的资格要求：

6.1合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件。

(1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）本项目不接受联合体参与投标；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

以上资料提供复印件加盖投标人鲜章。

7.评选方法

本项目采用最低评标价法进行评标。最低评标价法,是指以价格为主要因素确定成交候选供应商的评标方法,即在全部满足谈判文件实质性要求前提下,依据统一的价格要素评定最低报价,以提出最低报价的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评标方法。

8.获取采购文件时间、地点：

(1)获取文件期限：2022年1月19日至2022年1月24日。

(2)获取文件方式：投标人自行在重庆市奉节县人民政府官网下载
    9.供应商响应文件递交截止时间：2022年1月24日8时50分前。逾期送达的或不符合规定的响应文件将被拒绝接收。响应文件格式要求详见采购文件第四章。

10.供应商响应文件递交地点：奉节县永安街道彩云街106号（奉节县农产品市场服务中心）。

11.开标时间：2022年1月24日9时0分。

12.项目采购人： 奉节县农产品市场服务中心

地址：奉节县永安街道彩云街106号

联系人姓名：周友彬

联系电话：18323622174

## 二、项目技术规格、数量及质量要求（实质性响应）

1.采购需求一览表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器升级 | 台 | 33 | 到每个使用点现场对仪器进行全面升级，升级内容：升级内置程序、数据传输协议、仪器打印页面模板调整，新增检测参数项目。 | 3 |
| 2 | 农药残留快速检测试剂 | 盒 | 300 | 检测试剂按照原国家食品药品监督管理总局发布的KJ201710-2017《蔬菜中敌百虫、丙溴磷、灭多威、克百威、敌敌畏残留的快速检测》评价方法，评价检测以下浓度的样品： 0.1mg/kg敌百虫， 0. 1 mg/kg丙溴磷，0.2 mg/kg灭多威，0.01mg/kg克百威， 0.2mg/L敌敌畏， 0.7mg/kg甲胺磷。应符合：灵敏度%：≥95%，特异性：≥95%，假阴性：≤5%，假阳性：≤5%（需提供有资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖鲜章。） | 9 |
| 合计 | 12 |
| 大写 | 拾贰万元整 |

第二章  供应商资格条件要求

1.供应商的资格要求：

1.1合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件。

(1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）本项目不接受联合体参与投标；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

# 第三章  响应文件格式

## 项目名称：

资格性响应文件

投标供应商：

2022年       月        日

一、承诺函

奉节县农产品市场服务中心：

我公司作为本次竞争性采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：

授权代表签字：

供应商名称：    （盖章）

日    期：      年    月    日

## 二、供应商应当提供的资格、资质性文件相关证明材料

### 1、具有独立承担民事责任的能力提供以下证明材料：

提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件（注：①已办理“三证合一” 或“五证合一”的，可仅提供营业执照复印件；②发证机关有年检要求的，应按规定通过年检；③在有效期内；④复印件加盖公章）；

三、法定代表人身份证明

供应商名称：__________________

单位性质：__________________

地址：__________________

成立时间： xx 年xx  月 xx 日

经营期限：__________________

姓名：__________________系__________________（供应商名称） 的法定代

表人（职务：xxx 电话：xxxxxx ）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称： （盖单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：    。

日期：                    。

注 ： 法定代表人投标而非委托代理人投标适用。

四、法定代表人授权书

XXX（采购人）：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX                   （被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关采购、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜，我公司均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。

特此声明。

供应商名称：（盖单位公章）。

法定代表人（签字或加盖个人名章）：      。

被授权人签字：      。

日    期：      。

注：（1）法定代表人不参与投标而委托代理人投标适用。

（2）附法定代表人、授权代表身份证复印件加盖供应商公章。

- 提供具有履行合同所必需专业技术能力及同类业绩的资料

### （格式自拟）

六、报价函

(采购人名称):

我方收到____________________________(项目名称)的询比采购文件,经详细研究,决定参加该项目的询价采购。

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 报价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器升级 | 台 | 33 | 到每个使用点现场对仪器进行全面升级，升级内容：升级内置程序、数据传输协议、仪器打印页面模板调整，新增检测参数项目。 |  |
| 2 | 农药残留快速检测试剂 | 盒 | 300 | 检测试剂按照原国家食品药品监督管理总局发布的KJ201710-2017《蔬菜中敌百虫、丙溴磷、灭多威、克百威、敌敌畏残留的快速检测》评价方法，评价检测以下浓度的样品： 0.1mg/kg敌百虫， 0. 1 mg/kg丙溴磷，0.2 mg/kg灭多威，0.01mg/kg克百威， 0.2mg/L敌敌畏， 0.7mg/kg甲胺磷。应符合：灵敏度%：≥95%，特异性：≥95%，假阴性：≤5%，假阳性：≤5%（需提供有资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖鲜章。） |  |
| 合计 |  |
| 大写 |  |