- 奉节县红土乡人民政府关于印发奉节县2021年农村供水维修养护项目自评报告

- 一、绩效目标分解下达情况

- 奉节水发[2021]147号下达2021年农村供水维修养护项目资金计划15万元，用于红土乡解决建卡贫困97人，监测户12人，解决11村3510户11955人。目标为解决红土乡11村水源地势居高，水质、水量根据辖区内现有水利基础设施分布和运行情况，每年受冰冻影响很大，需更换管网、水管包裹材料才能越冬，又由于高山区多，地势结构管网不便填埋，请求上级主管部门支持，用专业的包裹材料更好的延长管网使用寿命。

- 二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

- 1.项目资金到位情况分析

- 红土乡农村供水管网防冻包裹3000米，6处水源点整治，维修蓄水池3口，清洗消毒21处水池，更换管网4300米。共解决建卡贫困97人，监测户12人，解决11村3510户11955人。

- 2.项目资金执行情况分析

红土乡按照上级要求，按各村上报情况，乡党委扩大会决定（红土府[2021]77号文件）将15万元资金分配到农村供水管网防冻包裹3000米，6处水源点整治，维修蓄水池3口，清洗消毒21处水池，更换管网4300米。

- 3.项目资金管理情况分析

- 已将15万元资金分配到农村供水管网解决建卡贫困97人，监测户12人，解决11村3510户11955人。

- （二）总体绩效目标完成情况分析

该项目绩效自评按照“公开、公平、公正”的原则进行。以相关法律、法规、规章以及奉节县有关文件等为依据，采用定性与定量相结合的评价方法，科学、合理地进行评价，并通过收集相关文件及资料，现场调研，为评价结论提供充分的依据。重点对项目质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标 、服务对象满意度指标等评价指标进行评价分析，该项目总体绩效目标完成情况较好。

- （三）绩效目标完成情况分析

- 1.产出指标完成情况分析

产出指标设定分值为50分，自评得分47.98分，具体完成情况分析如下：

- （1）数量指标

- 小型农田水利工程建设数量，12口水源点山坪塘，分值为6分；新建或改善贫困村饮水设施数量，6处分值为6分；水利工程维修养护数量37处分值为6分；发展高效节水灌溉面积，2处分值为6分；除险加固工程量12口，分值为7分.本项自评得分31分。

- （2）质量指标

- 项目（工程）验收合格率100%，分值为6分。

- （3）时效指标

- 项目（工程）完成及时率83%，分值为4.98分。

- （4）成本指标

- 除险加固工程补助标准15万元，分值为6分。

- 2.效益指标完成情况分析

- 效益指标设定分值为30分，自评得分30分，具体完成情况分析如下：

- 生产条件改善带动农业亩均产量增加110斤，分值为5分。新增和改善灌溉面积12亩，分值为5分。解决贫困人口饮水安全问题人数11955人，分值为5分。受益建档立卡贫困人口数，分值为5分。贫困地区农村集中供水率95%以上，分值为5分。工程使用年限10年，分值为5分。

- 3.满意度指标完成情况分析。

- 受益贫困人口满意度，贫困人口1050人 ，落实政策准确到位非常满意，满意度指标设定分值为10分。

- 三、绩效自评结果情况

- 该项目绩效评价设定分值为100分，通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，本项目综合评分97.98分，评价结果为“优”。

- 根据评价得分的分值，确定相应的评价等级，满分100分。100分≧a≧90分，评定为“优”；90分>a≧80分，评定为“良”；80分>a≧60分，评定为“中”；60分>a，评定为“差”。

- 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 总体情况来看，已将15万元资金分配到农村供水管网解决建卡贫困97人，监测户12人，解决11村3510户11955人；管网防冻包裹3000米，6处水源点整治，维修蓄水池3口，清洗消毒21处水池，更换管网4300米。部分管网填埋由于地势、地形、耕地、水田、林木等原因不能进行的管网包裹。

- 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 农村供水管网解决建卡贫困97人，监测户12人，解决11村3510户11955人；管网防冻包裹3000米，6处水源点整治，维修蓄水池3口，清洗消毒21处水池，更换管网4300米。已按照要求公开公示，对接下来相关的扶贫工作展开，起到了良好的示范和促进作用，红土乡将继续保持当前的工作态势，严格要求不断的提升饮水管护相关的工作水平。

- 附件：2021年农村供水维修养护项目自评表

- 奉节县红土乡人民政府

- 2022年4月22日