重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（奉）环准〔2022〕35号

奉节县夔都医院有限公司：

你单位报送的奉节夔都医院建设项目环境影响评价文件审批申报表及相关材料收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法规的有关规定，我局原则同意重庆远博环保科技有限公司编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

1. 该建设项目的建设内容和建设规模为：

奉节夔都医院租用旭峰天悦珑廷项目酒店商业10号楼B201-B207、B220-B224号，租用面积约1591.42m2，设置床位50张，日最大门诊量约为50人。开设内科、妇科、中医科、康复科、儿科、医学检验科、超声诊断专业等，不设传染病科、宿舍、急救、锅炉房及太平间；项目不使用锅炉，每层设置电热水器。项目总投资90万元，其中环保投资10万元。

二、该项目在设计、建设和运行过程中，应认真落实本项目环境影响报告表中提出的各项生态保护及污染防治措施，严格执行相关污染物排放标准和总量控制的要求，并重点做好以下工作：

（一）水污染防治措施。项目废水排入一体化污水处理设施处理达标后汇入天悦珑廷小区商业生化池，经生化池处理后排入市政污水管网，最终进入口前污水处理厂处理。

（二）废气污染治理措施。污水处理站臭气经活性炭吸附除臭除味处理后通过专用管道引至商业楼楼顶高空排放。医疗废物暂存间设置紫外灯消毒，安装排风扇，加强通风，医疗垃圾通过采取密闭贮存，及时清运。

（三）噪声污染防治措施。选用低噪声设备，并采取减震、隔声等降噪措施，减少对周边居民的影响。

（四）固体废弃物污染治理措施。生活垃圾分类集中收集后交由市政环卫部门统一处置。未被污染输液瓶（袋）和输液管委托有资质的单位回收处置。医疗废物、特殊废液、危险废物分类收集后，暂存于医疗废物暂存间内，定期交具有危废处理资质单位处置；医疗固废暂存区完善“四防”设施，张贴相应标识标牌。医院污水处理设施污泥定期清掏、消毒、脱水后交由环卫部门统一处置。中药药渣设密闭收集桶，收集后交由市政环卫部门集中处置。

（五）严格环境风险防范。制定相应的环境风险应急预案，加强环境风险管理，认真落实各种风险防范措施，设置地面事故池，防止因事故引发环境污染。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响评价文件。自批准之日起超过５年方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请奉节县生态环境保护综合行政执法支队负责该项目环境保护日常监督管理工作。

2022年9月9日

抄送：奉节县生态环境保护综合行政执法支队，重庆远博环保科技有限公司。