奉节县2021年第一批新增政府债券资金计划自评报告

- 绩效目标分解下达情况

按照奉节财债〔2021〕2号文件对县住建委下达1500万元资金，新建城区污水管网9.2公里、一体化污水提升泵站1座、检查井376座，有效解决城区污水收集问题，提升城市形象。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

- 奉节县城区污水管网建设项目计划200万元。

- 总体绩效目标完成情况分析。

新建城区污水管网9.2公里、一体化污水提升泵站1座、检查井376座，有效解决城区污水收集问题，提升城市形象。完成率100%。

- （三）绩效目标完成情况分析。

- 1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：新建城区污水管网9.2公里、一体化污水提升泵站1座、检查井376座。完成率100%。

（2）质量指标：工程质量合格率达到100%。

（3）时效指标：按时完成率100%。确保项目按时完工。

2.效益指标完成情况分析。

（1）生态效益指标：建设设施显著改善水质污染。

3.满意度指标完成情况分析。

当地居民对建设情况实际满意度达95%。

奉节县城住房和城乡建设委员会

2022年3月24日