奉节府办发〔2022〕9号

奉节县人民政府办公室

关于进一步加强我县化粪池管理工作的通知

各乡镇人民政府、街道办事处，县政府各部门，有关单位：

为加强我县化粪池管理工作，县城市管理局2020年1月17日印发了《关于进一步明确我县化粪池监督管理责任的通知》（奉节城管发〔2020〕17号），以下简称《通知》）。一年多来，各乡镇（街道）和有关单位按照《通知》要求加强了对化粪池的管理，化粪池管理工作有一定改善。但是，化粪池甲烷气体超标、导气功能缺失、没有警示标志标识等问题仍然普遍存在。为切实强化我县化粪池管理工作，确保广大人民群众生命财产安全，经县政府同意，现就进一步加强我县化粪池管理工作再次通知如下：

一、进一步明确化粪池管理的责任主体

我县化粪池管理工作实行“属地管理”“谁所有谁负责、谁使用谁负责”和“管行业就要管安全”的原则，化粪池的业主、产权、使用单位或物业管理公司为第一责任人，县政府相关部门、单位根据职责对所属行业化粪池进行监督管理，具体如下：

（一）县城市管理局负责统筹、协调、指导、监督城镇化粪池管理工作，负责城区市政直管公厕化粪池管理。

（二）各乡镇（街道）、生态工业园区负责辖区内化粪池的普查、登记、巡查及安全管理工作，督促辖区内化粪池产权人或使用人做好清掏、维护及安全运行工作，负责辖区内产权不明的化粪池的维护管理。

（三）县教委负责督促全县教育行业所属化粪池的日常维护管理工作，保证设施安全运行。

（四）县卫生健康委负责督促全县医疗机构所属化粪池的日常维护管理工作，保证设施安全运行。

（五）县机关事务服务中心负责城区集中办公区化粪池的日常维护管理工作，保证设施安全运行；全县各党政机关、事业单位自行负责所属化粪池的日常维护管理工作，保证设施安全运行。

（六）县商务委负责督促加油站、大型商超、宾馆、酒店、农贸市场化粪池的日常维护管理工作，保证设施安全运行。

（七）县市场监管局负责督促食品、药品、冷链运输行业化粪池的日常维护管理工作，保证设施安全运行。

（八）县经济信息委负责督促工业企业、通讯、燃气、电力单位化粪池的日常维护管理工作，保证设施安全运行。

（九）县交通局负责督促车站、码头化粪池的日常维护管理工作，保证设施安全运行。

（十）县文化旅游委负责督促旅游景区、文体场所化粪池的日常维护管理工作，保证设施安全运行。

（十一）县住房城乡建委按照《建筑给水排水设计规范》（GBJ15-88）标准，负责指导全县化粪池的设计、建设、施工及验收；负责督促物业管理小区化粪池的日常维护管理工作，负责引导新建小区开发商安装化粪池安全监控预警系统，保证设施安全运行；会同县水利局协助有关单位查找化粪池建设、图纸档案。

（十二）县民政局负责督促福利机构、社会团体化粪池的日常维护管理工作，保证设施安全运行。

（十三）县金融服务中心负责督促金融系统所属化粪池的日常维护管理工作，保证设施安全运行。

（十四）县国资管理中心负责督促国有企业所属化粪池的日常维护管理工作，保证设施安全运行。

（十五）县生态环境局负责对全县乱排污的行为予以查处。

（十六）县财政局负责将产权不明的化粪池管理、清掏和维护经费纳入各级财政预算，保障城镇化粪池安全运行。

（十七）县应急局负责配合属地政府及行业主管部门对化粪池维护管理过程中发生的意外情况进行应急处置。

（十八）县城综办负责将化粪池管理工作纳入城镇综合管理考核，定期开展检查。

二、进一步强化化粪池安全运行的监管措施

（一）完善管理档案。建立健全化粪池档案，全面掌握已建成化粪池基本情况。各乡镇（街道）、生态工业园区负责对辖区内商场、车站、医院、学校、加油站、老旧居民小区（开放式小区和单体楼）、农贸市场、机关企事业单位、社团组织、新建小区等场所的化粪池进行年度普查，填写《奉节县城镇化粪池普查登记表》，并报县城市管理局备案。县城市管理局负责对城区直管公厕化粪池进行年度普查。

（二）完善功能设施。一是规范设置化粪池禁燃防爆警示标志。二是定期维护化粪池主体设施、井盖、导排管及相关设施，导排管应就近接入安全的排气管道，就近没有排气管道的应规范、安全设置排气管，严防臭气直排，严禁粪水外溢。三是以商圈、广场、农贸市场、公园、车站及其他人员密集场所为重点，结合实际完善在线监测系统和通风除臭、喷淋消杀、生物降解功能。

（三）强化日常管护。一是压实管理责任。各乡镇（街道）、生态工业园区负责与辖区内各业主单位（或使用单位）签订《奉节县城镇化粪池运行管理责任书》。二是深化排查整治。各乡镇（街道）、生态工业园区要定期、不定期对辖区内化粪池巡查、检查，对存在安全隐患的，下达《奉节县城镇化粪池整改通知书》，责令其限期整改。三是定期清掏疏浚。商场、车站、医院、学校、加油站等人流量密集区域的化粪池每3个月清掏一次；老旧居民小区（开放式小区和单体楼）、农贸市场、公共厕所化粪池每6个月清掏一次；机关企事业单位、社团组织、新建小区等化粪池每12个月清掏一次。遇到化粪池满溢等事故立刻应急进行化粪池清掏。四是加强监测。定期开展化粪池排放气体监测，安装了在线监控系统的要定期通过人工监测开展运行情况比对、校准等工作，及时维修有故障探头，确保在线监控预警系统运行正常有效。五是遵守作业规范。凡在我县开展化粪池清掏工作的单位和个人，应按《奉节县城镇化粪池清掏作业规范》开展作业，确保不出安全事故。

（四）制订应急预案。各乡镇（街道）、生态工业园区、职能部门要做好化粪池突发安全事故的应对工作，建立健全应急保障制度，建立应急处置队伍、制定完善的应急预案，定期开展应急救援演练，做好应对突发事故的人力、物力、财力、运输、医疗卫生、通信保障等工作，有效整合各类资源，保障有力的突发事件应急体系。

三、进一步强调工作要求

（一）提高认识，狠抓落实。各责任单位必须从为人民群众办好事、办实事的高度，充分认识切实搞好化粪池清掏及安全监测工作的极端重要性，切实加强对此项工作的领导，做到领导落实、任务落实、责任落实、经费落实。要采取一切行之有效的措施，消除潜在的安全隐患，把这件关系群众切身利益的好事办好。

（二）相互配合，形成合力。化粪池清掏及安全监测工作涉及面广，任务繁琐，各责任单位要相互协作配合，形成合力，不得推诿扯皮，以保证工作的顺利推进。

（三）加强督查，严肃纪律。化粪池清掏及安全监测工作事关人民群众生命财产安全，对工作不负责任，导致我县化粪池清掏及安全监测工作未落实的，将予以通报批评，发生安全事故的，将追究责任单位及主要负责人的责任。

附件：1.奉节县城镇化粪池运行管理责任书

2.奉节县城镇化粪池普查登记表

3.奉节县城镇化粪池整改通知书

4.奉节县城镇化粪池清掏作业规范

奉节县人民政府办公室

2022年1月29日

附件1

奉节县城镇化粪池运行管理责任书

管理单位（乡镇、街道、工业园区）：

责任单位（产权人或使用人）：

为加强城镇化粪池运行管理，保障人民群众生活环境及生命财产安全不受损失，切实将城镇化粪池管理维护工作落到实处，根据《重庆市人民政府关于加强城市粪便处理设施维护及安全运行管理的通知》、《重庆市市容环境卫生管理条例》要求，特制定《奉节县城镇化粪池运行管理责任书》。化粪池责任单位（产权人或使用人），务必按照责任书的各项规定认真履行职责，确保化粪池安全无污染运行。

一、坚持日常管理维护和巡查制度，对所属化粪池实行专人管理，并结合自身实际情况和特点，制定切实可行的工作预案和管理维护计划。

二、按规定周期进行清掏维护管理，预防安全事故发生。

三、加强设施管理维护，必须设置导气管高空排放。及时整治残缺破损设施，杜绝污水横流、粪便满溢和导气管破损、沼气泄漏现象。

四、严禁在化粪池上建设和设置建筑物、构筑物，堆码重物、停放车辆或进行其他震动、重压等活动，同时应保持周边环境整洁。

五、在化粪池井口处设置醒目的危险警示标识，提醒市民化粪池周边严禁烟火。

六、发现设施存在安全隐患或有突发事件发生，应立即采取有效措施及时妥善处理，并同时上报辖区镇（街道）和县市容环境卫生管理所。

七、按照“谁所有谁负责，谁使用谁负责”的原则，由责任单位（产权人或使用人）承担所属设施的整治、维护管理费用。

八、因责任单位或个人履行职责不当，发生安全事故或出现环境污染事件，按规定追究相关责任人的责任。

九、本责任书一式两份，管理单位与责任单位各执一份。

管理单位：（盖章）              责任单位：（盖章）

负 责 人：（签字）              负 责 人：（签字）

年   月   日                     年    月    日

附件2

奉节县城镇化粪池普查登记表

| 填报单位： 所属社区： 编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化粪池管理单位 |  |  |  | 负责人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 详细地址 |  |  |  | 建设时间 |  |  |  | 有无图纸资料 |  |  |  |  |
| 建筑面积 | ㎡ | 设计单位 |  | 是否专人管理 |  | 最后一次清掏时间 |  | 设施有无安全隐患情况 |  |  | 使用情况 |  |
| 处理容器 | m³ | 施工单位 |  | 是否定期清掏 |  | 居住户数 |  | 有安全隐患 |  | 无安全隐患 | 正常 | 不正常 |
| 工程造价 | 万元 | 权属单位 |  | 有无清掏记录 |  | 粪便去向 |  |  |  |  |  |  |
| 化粪池管理情况分类 |  |  |  | 化粪池类别 |  |  |  |  |  |  | 交通情况 |  |
| 行业主管部门自行管理的设施 | 产权单位自己管理的设施 | 有明确产权但不履行管理职责的设施 | 无明确产权的设施（包括破产企业、老旧待改造居民区、房屋产权多次转移不明确等） | 储粪池 |  | 化粪池 |  | 粪便处理厂 |  |  | 通车 | 不通车 |
| 池型结构 示意图 |  |  |  | 清掏记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 负责人签字 |  |  |  |  |  | 负责人签字 |  |  |  |  |
| 调查单位公章 |  |  |  | 被调查单位盖公章 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 调查人签字 |  |  |  |  |  | 调查人签字 |  |  |  |  |
| 调查时间： |  |  |  |  |  |  |  | 制表： |  |  |  |  |

附件3

奉节县城镇化粪池整改通知书

______：

经调查检测，你单位所属__________化粪池，因_______严重影响安全及无污染运行，应停止使用。请你单位在接到本通知书之日起，______日内对其进行整治、清掏维护，并经验收合格后方可投入使用。逾期不整改的将按有关规定进行处罚。

签收单位：                       送达单位（章）：

签收人：   年   月   日         送达人：   年  月  日

注：整改原因一般为长期未清掏、池体堵塞、导气管道堵塞、出入水管网堵塞、粪便满溢、气体泄漏、设施残缺破损等。

附件4

奉节县城镇化粪池清掏作业规范

一、化粪池清掏作业程序

1.用铁钩打开化粪池的盖板20分钟后，再用长竹杆（8米)搅散化粪池中内杂物结块层，禁止在池边点火或吸烟，以防沼气着火烧伤人。

2.把吸粪车开到工作现场，套好吸粪胶管（5米长，备3条）放入化粪池内。

3.启动吸粪车的开关，吸出粪便直至化粪池内的化粪结块物吸完为止，防止弄脏工作现场和过往行人的衣物。

4.盖好化粪池井盖，用清水冲洗工作现场和所有工具。

5.化粪池池底炭渣及泥沙每年清理一次。

6.清理后，目视井内无积物浮于上面，出入口畅通，保持污水不溢出地面。

7.工作人员严禁下池工作，防止人员中毒或陷入水中。

8.化粪池井盖打开后工作员不能离开现场，清洁完毕后，随手盖好井盖，以防行人掉入井内发生意外。

二、化粪池清掏作业标准

1.单位或个人必须按照化粪池清掏作业程序进行清掏，清掏完工后应做到“三通二无一净”。即进、出水口及排水管道通畅，无块状粪渣、无沉积物，清掏作业场地干净，对现场进行消毒。

2.清掏运出的粪水经过滤处理后，达到《污水排入城市下水道水质标准》，方可进入市政污水管网；粪渣经干湿分离处理后，必须运到专业处理场（污粪便处理厂）处理，严禁乱排、乱倒，一经发现将按照有关规定进行处罚，并追究相关人员责任。

三、化粪池清掏注意事项

1.作业前工作准备及注意事项

制订合理的工作安排；检查安全防护工具，相关设备、车辆工作能力，水电供应是否可靠；将准备施工的化粪池提前打开，并要求通风二十分钟以上方可下一步作业，并且在作业区域内设置警戒线和警示标志，坚决杜绝无关人员进入现场参观。防止危险源产生；严禁吸烟、严禁明火。

2.清掏人员准备注意事项

作业人员必须经专业培训并持证上岗；事先组织工作人员进入工作区域，熟悉工作现场，划分作业区域，周围设置安全警示牌和安全警戒线。作业人员作业前须进行入场登记，并落实所有安全技术措施和人身防护用品后才准进入作业区域（主要包括是否戴安全帽、防毒面具，是否穿工作服、手套、配带施工证等），未经许可不得进行施工。作业人员必须时刻提高警惕，时刻集中精力，作业中禁止吸烟及明火，以免发生爆炸等安全事故。

3.发生险情时的注意事项

中途遇到不适应立即停止工作，并撤离现场及时求救；自身无充分保护措施、未经专业训练，严禁盲目施救，必须等待外援；等待时，尽可能让化粪池通风，撤离受伤人员；保证能使用事前准备好的救援设备；保证事故场所周围空间良好的人工通风；尽快组织最好的医疗救护；隔离此区域，严防“二次伤害”，直到找出事故原因 。

抄送：县委办公室，县人大常委会办公室，县政协办公室，县监委，

县法院，县检察院，县人武部。

奉节县人民政府办公室                    2022年1月29日印发